SMT2925 BRAKET
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik tedavide kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelik ve nikelden imal edilmiş olmalıdır.
3. 0,018 ile 0,022 inchslot arasında olmalıdır.
4. MBT, damon, edgewise vs sistemlerine uygun olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Tüm kanin ve premolar braketlerde hook olmalıdır.
6. Dişlerin anatomik yapısına uygun olmalıdır.
7. Braket tabanında hangi dişe ait olduğu belirtilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Braketler 20'lik set halinde olmalıdır.
9. Orijinal paketinde olmalıdır.
10. Birim değerlendirmesi set bazında yapılacaktır.
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