| ## SMT Temel İşlevi: | - Kartuş tipi silikon ölçü maddesi ve geçici kron akriliğinin karıştırılması için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 1:1, 2:1 başta olmak üzere farklı ölçü seçenekleri olmalıdır. - Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ölçü ve geçici kron materyalini uygun oranlarda itilerek karıştırıcı uç aracılığı ile karışmasını sağlayan piston mekanizmasına sahip olmalıdır. - Materyal israfını önlemelidir. - Uyumlu ve istenildiğinde temin edilebilir karıştırma uçları olmalıdır. - Kartuş materyalinin daha kolay uygulanmasını sağlamalıdır. - Kartuş, sistemli ölçü maddesinin eşit miktarda sıkılmasını sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır. - Ürün ambalajında olmalıdır. |