 SMT2932 KARIŞTIRMA TABANCASI
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kartuş tipi silikon ölçü maddesi ve geçici kron akriliğinin karıştırılması için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. 1:1, 2:1 başta olmak üzere farklı ölçü seçenekleri olmalıdır.
3. Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ölçü ve geçici kron materyalini uygun oranlarda itilerek karıştırıcı uç aracılığı ile karışmasını sağlayan piston mekanizmasına sahip olmalıdır.
5. Materyal israfını önlemelidir.
6. Uyumlu ve istenildiğinde temin edilebilir karıştırma uçları olmalıdır.
7. Kartuş materyalinin daha kolay uygulanmasını sağlamalıdır.
8. Kartuş, sistemli ölçü maddesinin eşit miktarda sıkılmasını sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Ürün ambalajında olmalıdır.


[bookmark: _GoBack]

1

