| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik telleri braketlere bağlamak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Uzun, kısa, elastik tipleri olmalıdır. - Estetik amaç istendiğinde kullanılmak üzere şeffaf veya diş renginde olan tipleri olmalıdır. - Uzun ligatür teli; - Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Paketlerde en az 1000 adet 15 cm uzunluğunda ligatür teli bulunmalıdır. - Kısa ligatür teli; - Paslanmaz çelik olmalıdır. - Bir tüp/kutu içerisinde en az 500 adet olmalıdır. - Elastik ligatür; - Şeffaf, gri ve diğer renk seçenekleri olmalıdır. - Her çubuğun üzerinde en az 22 adet ligatür olmalıdır. - En az 100 adetlik paketler halinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Uzun ligatür teli, 0.010' ' kalınlığında olmalıdır. - Kısa ligatür teli, hazır bükülmüş halde olmalıdır. - Elastik ligatür teli, kısa çubuklar halinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |