| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, eklem aralığını korumak, kontraktürü önlemek ve bölgesel olarak yüksek dozda antibiyotik salınımını sağlamalı, enfekte, ağrılı ve engelli diz protezlerinde açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalı ve diz eklemlerinin yerini almak üzere enfekte revizyon diz artroplastisi hastaları için kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, statik veya dinamik formda olmalıdır. - Ürün, antibiyotikli çimentodan imal edilmiş olmalıdır. - Ürün, PMMA maddesinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, femoral ve tibial komponent olmak üzere iki parçadan oluşmalı ve diz eklem hareketlerini kısıtlamamalıdır. - Ürün, femoral ve tibial komponente uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |