SMT2973- DİZ, İLERİ REVİZYON, FEMORAL KOMPONENT, MENTEŞELİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; yumuşak doku desteğinin kalmadığı, kemik kaybının ve deformitenin fazla olduğu, tekrarlayan diz protezi çıkıklarında, onkolojik rekonstrüksiyonlarda veya çoklu revizyon cerrahisinde kullanılabilmeli ve dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere ileri-revizyon, diz veya bağ yetmezliği olan hastalar için kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Menteşeli anatomik/non anatomik intrakondiler modüler,
b. Menteşeli anatomik/non anatomik intrakondiler modüler rotasyonlu,
c. Menteşeli anatomik/non anatomik fullkondiler rezeksiyon modüler,
d. Menteşeli anatomik/non anatomik fullkondiler rezeksiyon modüler rotasyonlu, tasarım özellikleri herhangi birine sahip olmalıdır.
3. Ürün CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. [bookmark: _GoBack]Ürünün notch merkezindeki menteşe mekanizması, kondillere uygulanan kuvveti maksimum düzeyde taşıyabilme özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
7. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
9. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
10. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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