SMT2981- DİZ, İLERİ REVİZYON, TİBİAL KOMPONENT, MENTEŞELİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon, diz veya bağ yetmezliği olan hastalar için uygulanabilmeli, yumuşak doku desteğinin kalmadığı, kemik kaybının ve deformitenin fazla olduğu, tekrarlayan diz protezi çıkıklarında, onkolojik rekonstrüksiyonlarda veya çoklu revizyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Anatomik/non anatomik fullkondiler rezeksiyona uygun modüler,
b. Anatomik/non anatomik fullkondiler rezeksiyona uygun modüler rotasyonlu,
c. Anatomik/non anatomik intrakondilere uygun modüler,
d. Anatomik/non anatomik intrakondilere uygun modüler rotasyonlu, tasarım özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
3. Ürün, menteşe mekanizması+vidası ve insert dahil veya hariç seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
4. Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
5. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün, diz ileri revizyon protez ameliyatında kullanılan diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır.  
7. [bookmark: _GoBack]Ürünün, çimentolu veya çimentosuz uygulanabilen seçenekleri olmalıdır.                    

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
11. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.



1

