

 SMT2993- TORAKOLOMBER POSTERİOR, POLİAKSİYEL HOOK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakal, lomber, sakral bölgede skolyoz vakalarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Pedikül (yetişkin/pediatrik),
b. Lamina (yetişkin/pediatrik),
c. Transvers (yetişkin/pediatrik),
d. Sakral, 
e. Claw hook (2' li birleşik), olarak belirtilen hook çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır.
3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. [bookmark: _GoBack]Ürün dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.
6. Ürün, düşük profilli olmalı ve zayıf hastalarda da uygulanabilmelidir.
7. Ürünün her iki yanında uygulama seti içinde kullanılan aletlerle uyumlu birer çentik olmalıdır.
8. Kilitleme sistemi destek yiv (buttress thread) yapısında olup açılanmalarda diş kapmaz özellikte olmalıdır.
9. Ürün kapatma şekli sistemdeki monoaksiyel-poliaksiyel vidaların kapatma sistemi ile aynı olmalıdır.   
10. Ürün kemiğe yerleştirildiğinde daha sonra yerlerinden disloke olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
12. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
13. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma)  ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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