SMT3018- KİFOPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, KAVİTE OLUŞTURMA KİTİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, metal-plastik olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır.
4. Ürünün üzerinde derinlik ölçüleri bulunmalıdır
5. Ürünün derinlik ölçüleri en fazla 0,5 cm aralıklar ile işaretlenmiş olmalıdır.
6. Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır, 
8. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
9. Sistem içerisindeki tüm malzemelerin paketi üzerinde son kullanma tarihi, referans numarası, parti kodu, seri numarası ve LOT numarası bilgileri bulunmalıdır.
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