SMT3027-KİFOPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, HEDEFLEME İĞNESİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla kullanılır olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün metal-plastik olmalıdır.
3. Ürün, vertebra pedikülüne perkütan giriş için uygun çap ve boyda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, omurga cerrahisinde perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır.
5. Ürünün cilt üzerinden ne kadar girildiğinin görülebilmesi için derinlik çizgileri olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Ürünün üzerinde giriş iğnesi ile birlikte uygun uzunlukta (en az 300mm) kılavuz teli olmalıdır.
7. Sistem içerisindeki tüm malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
9. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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