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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma da uygulanacak minimal invaziv bir cerrahiye olanak sağlayacak enstrümantasyonu olmalıdır. 
2. Ürün balon kifoplasti işlemi sırasında kemik çimentosunun karıştırılması ve aktarılması amacıyla kullanılır olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün, metal-plastik olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün omurga cerrahisinde perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır. 
5. Ürün çimento tozu ve likidi içine dökülerek kapalı bir sistem içinde karıştırılarak çimentonun uygulama kıvamına gelmesini sağlayan kapalı sistem özelliğinde olmalıdır.
6. Sistem içerisindeki tüm malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
8. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
9. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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