SMT3030-KİFOPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, KARIŞTIRMA SETİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma da sementin steril olarak karıştırılması amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. [bookmark: _GoBack]Ürün, karıştırıcı kap ve karıştırıcı spatuladan oluşmalıdır.
3. Ürün, metal-plastik olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, PMMA çimentoları ile kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
6. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
7. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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