SMT3032-KİFOPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, ÇİMENTO ENJEKTÖRÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma da uygulanacak minimal invaziv bir cerrahiye olanak sağlayacak enstrümantasyonu olmalıdır. 

	[bookmark: _GoBack]SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, metal-plastik olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün omurga cerrahisinde perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır. 
4. Enjeksiyon sistemi, uygulamaya hazır hale gelen cement’in şişebilen kafes içine gönderilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. 
5. Sistem içerisindeki tüm malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
7. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
8. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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