| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal bölgede korpektomi sonrası omurgada füzyon oluşturmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün,rigid ve mesh yapıda olmalıdır. - Ürün,titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün MR uyumlu olmalıdır. - Ürünün alt ve üst yüzeylerinde kaymayı engelleyici dişler olmalıdır. - Ürün gerektiğinde kesilerek kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |