SMT3074- KALÇA, REVİZYON, ASETABULAR CUP
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; kalça revizyon artroplastisinde, kalça bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisi için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Metal spacerlar (cup ve ring için),
b. Plaklar (cup ve ring için),
c. Spike (cup ve ring için),
d. Vida (cup ve ring için),
e. Oblong delikli/sferik-çift hareketli,
f. Rekonstrüksiyon Asetabular Revizyon Cup, tasarım özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
3. Ürün, CoCr/Titanyum  alaşımından yapılmış olmalıdır.
4. Ürün kaplaması;
a. Kaplamasız,
b. Çift Kaplama,
c. Kaplamalı-HA,
d. Kaplamalı-Kumlama,
e. Kaplamalı-Plazma/Poroz, maddelerin herhangi biriyle yapılmış olmalıdır.
5. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. [bookmark: _GoBack]Komponente tam uyumlu ve kemik komponent temas yüzeyinin sağlıklı değerlendirilmesini sağlayan denemeleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
9. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
10. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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