| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; enfekte kalça artroplastisi operasyonlarında kullanılmalı, revizyon sonrası iyileştirme sürecini kısaltmalıdır. - Ürün amacı, eklem aralığını korumak, kontraktürü önlemek ve bölgesel olarak yüksek dozda antibiyotik salınımı sağlamak olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün antibiyotikli olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün PMMA maddesinden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün medüller kanalın temizlendikten sonra ortaya çıkan eklem boşluğuna, hazır veya cerrah tarafından hazırlanan seçeneklerin herhangi birine konulabilir olmalıdır. - Ürün revizyon protezlerinin kullanıma kolaylık sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. |