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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün trokanterik yeniden bağlama veya serklaj fiksasyon gerçekleştirmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve kemiğin normal iyileşme sürecine kılavuzluk etmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. CoCr/Titanyum,
b. Çelik, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.Ürün enstruman seti ile uyumlu olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Banda kilitleme bloğu dahil olmalıdır.
5. Ürün kolay uygulananabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya konteynırda olmalıdır.
7. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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