SMT3106- KALÇA, REVİZYON, KABLO İÇİN, DÜZ PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Ürün; protez çevresi kırıklarının cerrahi tespitinde kullanılmalı, kalça protez revizyonu ameliyatlarında femurun şafta paralel yapılan osteotomilerinin tespitinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik
b. CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. [bookmark: _GoBack]Ürün, kablo gönderilecek şekilde kablo deliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
8. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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