SMT3108- KALÇA, REVİZYON, KİLİTLİ DÜĞME İMPLANTI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; açık cerrahi ameliyatlarında kullanılmalı, kemik plaklar ile birlikte sabitleme ve fiksasyon elde etmek için kemik kırıklarında geçici fiksasyon sağlamalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. [bookmark: _GoBack]Ürün sütur deliğine sahip olmalıdır.
5. Ürün kemik tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
7. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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