SMT3110-OMUZ, PRİMER, GLENOİD KİLİTLEME VİDASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, primer omuz artroplastisinde omuz bölgesinin ağrısını tedavi etmek yeterli hareket fonksiyonunu kazandırmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün;
a. CoCr veya Titanyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, glenoid komponent ile uyumlu olmalıdır. 
5. Ürünün implante edilmesini sağlayan tornavidası da vidaya uygun olmalıdır. 
6. Ürün açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. [bookmark: _GoBack]Ürün iki katlı blister içinde olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
8. Ürünler, çift katlı paketlerde steril olmalıdır.
9. Ürünler, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
10. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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