SMT3111-OMUZ, PRİMER, GLENOİD KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün dejeneratif osteoartrit, omuz eklemini etkileyen romatoid artritin, artrozun, proksimal humerus kırıkların, fonksiyonel deformitenin düzeltilmesinde kullanılmalı ve açık cerrahi yaklaşımına uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a.  UHMW Polietilen,
b. Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen 
c. CoCr/Titanyum, materyallerinden herhangi biriyle üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün, tüm boyları metal arkalıklı tasarım seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, humeral kafalar ile uyumlu olmalıdır.
6. Glenoid üzerinde vida tespit delikleri bulunmalıdır.
7. Ürünün deneme aparatları olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Ürün; çimentolu veya çimentosuz uygulama seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
10. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
11. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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