| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün dejeneratif osteoartrit, omuz eklemini etkileyen romatoid artritin, artrozun, proksimal humerus kırıkların, fonksiyonel deformitenin düzeltilmesinde kullanılmalı ve açık cerrahi yaklaşımına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - UHMW Polietilen, - Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen - CoCr/Titanyum, materyallerinden herhangi biriyle üretilmiş olmalıdır. - Ürünün, tüm boyları metal arkalıklı tasarım seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, humeral kafalar ile uyumlu olmalıdır. - Glenoid üzerinde vida tespit delikleri bulunmalıdır. - Ürünün deneme aparatları olmalıdır. - Ürün; çimentolu veya çimentosuz uygulama seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |