| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; primer veya omuz artroplastisi ameliyatlarında, hastanın hareketliliğini arttırmak ve deformasyonlarını tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürün kaplaması; - Kaplamalı-Ha, - Kaplamalı-Kumlama, - Kaplamalı-Plazma/Poroz vb. alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün; - Çimentolu veya - Çimentosuz seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, glenoid komponent ile uyumlu olmalıdır. - Ürün monoblok olmalıdır. - Humeral kafaların standart ve ofset versiyonları bulunmalıdır. - Ürünün deneme aparatları olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |