SMT3113- OMUZ, PRİMER, HUMERAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; primer veya omuz artroplastisi ameliyatlarında, hastanın hareketliliğini arttırmak ve deformasyonlarını tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
3. Ürün kaplaması;
a. Kaplamalı-Ha,
b. Kaplamalı-Kumlama,
c. Kaplamalı-Plazma/Poroz vb. alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. 
4. Ürünün;
a.  Çimentolu veya 
b. Çimentosuz seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün, glenoid komponent ile uyumlu olmalıdır.
7. Ürün monoblok olmalıdır.
8. Humeral kafaların standart ve ofset versiyonları bulunmalıdır.
9. Ürünün deneme aparatları olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. [bookmark: _GoBack]Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır.
11. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
12. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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