SMT3114- OMUZ, PRİMER, HUMERAL STEM	
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; omuz artroplastisi ameliyatlarında hareketliliği artırmak, deformasyonlarını tedavi etmek ve ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün çimentolu veya çimentosuz seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
4. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, glenoid komponent ile uyumlu olmalıdır.
6. Ürünün deneme aparatları olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. [bookmark: _GoBack]Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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