| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; omuz artroplasti ameliyatlarında, hareketliliği artırmak ve deformasyonlarını tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün humeral stem ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, orjinal ambalajında veya steril çift kat paketlerde olmalıdır. |