| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; omuz artroplastisi ameliyatlarında, hareketliliği artırmak ve deformasyonlarını tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün humeral stem ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün anteversiyon, retroversiyon açıları, komponentlerin birbirileri ile bütünleşen kısımları üzerindeki çıkıntılar aracılığıyla istenilen açıda ayarlanmalıdır. - Ürünün kullanımında gerekli el aletleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |