| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; omuz artroplasti ameliyatlarında, hareketliliği artırmak ve deformasyonları tedavi etmek, ağrıyı azaltmak için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün humeral ve glenoidal kompenent ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |