SMT3122-DİRSEK, PRİMER, ULNAR KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün dirsek artroplastilerinde, dejeneratif veya romatoid artrit, dirsek instabilitesine katkıda bulunan kemik kaybı, eklem kırıkları veya kemik nekrozu nedeniyle şiddetli eklem ağrısı durumlarında, mobiliteyi sağlama, deformiteyi düzeltme ve ağrıyı azaltma amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; CoCr/Titanyum alaşımlarının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün sağ veya sol olarak anatomik yapıda olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Ürün istenilen ölçüde fiksasyonu sağlamalıdır.
6. Ulnar Komponenti oluşturan ürünler modüler yapıda olmalıdır.

	
	7. Ürün, çift katlı paketlerde steril olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
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