| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün halluks valgus, halluks limitus, halluks rigidus veya metatarsal/falanj (MTP) eklem ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr/Titanyum, - Peek-Optima, - Silikon, maddelerin herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün kaplaması; - Kaplamasız, - Kaplamalı-Poroz/HA - Kaplamalı-TCP(Trikalsiyum Fosfat), maddelerin herhangi biriyle olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kullanılacak protezin hemiartroplasti veya total eklem replasmanına uygun modelleri olmalıdır. - Protez sementsiz veya sementli kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün falanks ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |