SMT3126- PARMAK, PRİMER, MTP-FALANGEAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Ürün halluks valgus, halluks limitus, halluks rigidus veya metatarsal/falanj (MTP) eklem ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; CoCr/Titanyum alaşımlarının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Protez sementsiz veya sementli  kullanıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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