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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	1. Ürün; 
a. CoCr veya
b.  Titanyum alaşımı olmalıdır.
2. Modül;
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
c. Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
2. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
4. Ürün, patellar implantı uygulamasına izin vermelidir.
5. Ürün, sistemi menteşeli ve rotasyonlu menteşeli diz sistemine izin vermelidir.
6. Ürün, rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.
7. Femoral Komponentler sağ ve sol eklemler için anatomik yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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