| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; ayak bileği artroplastisinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün kaplaması; - Kaplamasız, - Çift Kaplama, - Kaplamalı-Poroz/Ha, - Seramik Kaplama (Oxınıum, Zırconıum, Tın), maddelerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy deneme seçenekleri mevcut olmalıdır. - Ürün, çimentolu veya çimentosuz kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır. |