| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, omuzun anatomik yapısının tersine dönmesi, omuz stabilitesi ve hareketine yardımcı olarak, omuzun işlevsel deltoid kasının işlevsel olmayan rotator manşonunu telafi etmeye yardımcı olmalıdır. - Ürün amacı, acıyı azaltmak, fonksiyonelliği artırmak, hareket kabiliyetini artırmak olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - UHMW Polietilen, - Kaplamalı/Kaplamasız maddelerin herhangi birisinden olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üründe primer ve revizyon uygulamalarda gerektiğinde modüler uzatma bulunmalıdır. - Ürün denemeleri bulundurulmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün gamma yöntem ile steril edilmiş olmalıdır. |