SMT3152-OMUZ, PRİMER/REVİZYON, GLENOİD KOMPONENT-TERS OMUZ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, omuz artroplasti, gros rotator kaf eksikliği olan veya glenohumeral eklem replasmanında ve Omatroz, Romatizmal omartrit, Humerus başı nekroz ve deformasyonlarının tedavisinde kullanılabilmelidir.
2. Ürün amacı; acıyı azaltmak, fonksiyonelliği artırmak, hareket kabiliyetini artırmak olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Tüm Materyaller,
b. Kaplamalı/Kaplamasız, maddelerin herhangi birisinden olmalıdır.
4. Ürün muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün üzerinde vida tespit delikleri olmalıdır.
6. Üründe, kilitli veya kilitsiz vidalarla kullanılabilmesini sağlayan yivli delik yapısı olmalıdır.
7. Üründe gerektiğinde kullanılabilmesi için posterior uzatma seçenekleri de olmalıdır.
8. Ürün denemeleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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