| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, omuz artroplasti, gros rotator kaf eksikliği olan veya glenohumeral eklem replasmanında ve Omatroz, Romatizmal omartrit, Humerus başı nekroz ve deformasyonlarının tedavisinde kullanılabilmelidir. - Ürün amacı; acıyı azaltmak, fonksiyonelliği artırmak, hareket kabiliyetini artırmak olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Tüm Materyaller, - Kaplamalı/Kaplamasız, maddelerin herhangi birisinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün üzerinde vida tespit delikleri olmalıdır. - Üründe, kilitli veya kilitsiz vidalarla kullanılabilmesini sağlayan yivli delik yapısı olmalıdır. - Üründe gerektiğinde kullanılabilmesi için posterior uzatma seçenekleri de olmalıdır. - Ürün denemeleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |