SMT3154-OMUZ TERS, PRİMER/REVİZYON, HUMERAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, ağır rotator manşon bozukluğu nedeniyle ağrının giderilmesi ve belirgin sakatlığa yönelik birincil, kırık veya total omuz ameliyatlarında kullanılabilmelidir.
2. Ürünün amacı; acıyı azaltmak, fonksiyonelliği artırmak, hareket kabiliyetini artırmak olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün;
a. Tüm Materyaller,
b. Kaplamalı/Kaplamasız, maddelerin herhangi birisinden olmalıdır.
4. Ürün muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulanabilir olmalıdır.
6. Ürün modüler veya monoblok olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	7. Üründe, primer veya revizyon uygulamalarda gerektiğinde modüler uzatma takılabilme seçeneği de olmalıdır.
8. Ürün, gerekli olduğunda sütur kullanımını kolaylaştıran sisteme vidalanabilir olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün denemeleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11.  Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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