| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, ağır rotator manşon bozukluğu nedeniyle ağrının giderilmesi ve belirgin sakatlığa yönelik birincil, kırık veya total omuz ameliyatlarında kullanılabilmelidir. - Ürünün amacı; acıyı azaltmak, fonksiyonelliği artırmak, hareket kabiliyetini artırmak olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Tüm Materyaller, - Kaplamalı/Kaplamasız, maddelerin herhangi birisinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulanabilir olmalıdır. - Ürün modüler veya monoblok olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üründe, primer veya revizyon uygulamalarda gerektiğinde modüler uzatma takılabilme seçeneği de olmalıdır. - Ürün, gerekli olduğunda sütur kullanımını kolaylaştıran sisteme vidalanabilir olmalıdır. - Ürün denemeleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |