| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, primer/revizyon omuz artroplastisinde kullanılmalıdır. - Ürün amacı; omuz bölgesinin ağrısını azaltarak yeterli hareket fonksiyonunu kazandırmak olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Tüm materyallerden, - Kaplamalı/Kaplamasız, maddelerin herhangi birisinden olmalıdır. - Ürün; kilitli veya kilitsiz, polyaksiyal veya monoaksiyal seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vidanın kemikteki yönünü tayin etmesine yardımcı kılavuz malzemeleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |