SMT3156- KALÇA/DİZ, PRİMER REVİZYON, BASINÇLI ÇİMENTOLAMA SİSTEMİ-HAZIR KİT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; kalça veya diz bölgelerinde primer veya revizyon ameliyatların herhangi birinde kullanılabilir olmalıdır

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Fırça, Kan Emme Materyali, Çimento Enjektörü Dahil,
b. Yalnız Çimento Enjektörü,
c. Yalnız Vakumlu Çimento Karıştırıcı, uygulanabilir seçeneklerin herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün çimento karıştıracak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Femoral kanalın içine girmeye uygun bir uç sistemine haiz olmalıdır.
5. Sementi ve likit kolay konulabilir olmalıdır.
6. Ürün basınçlı çimento gönderme prensibine uygun olmalıdır.
7. Ürün ile birlikte bir çimento tabancası bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.



1

