| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ortopedik alt ve üst ekstremitenin turnike gerektiren ameliyatlarında kullanım için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; Alt ve üst ekstremite için ayrı ayrı en az iki farklı çap seçeneği olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, cerrahi alanda steril ortam sağlamalı ve enfeksiyonu önlemelidir. - Ürün, tıkayıcı özelliğe sahip silikon halka bulundurmalıdır. - Ürün yeterli derecede esnekliğe sahip olmalıdır. - Ürün alerjik olmamalı ve cildi tahriş etmemelidir. - Ürün geometrisi, tam güçte silindirik basınç dalgası oluşturmalıdır. - Ürün, uzvu sıkarak uzuv içindeki kanı boşaltmalı, sabitlendiği noktada arter kan akımını durdurarak uzvun içine kan akışını engellemelidir. - Ürün başka bir set kullanımına ihtiyaç duymadan istenilen etkiyi yaratmalıdır. - Ürün elastik bir çorap kılıfı ve iki adet çekme kayışı bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |