| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; çimentolu veya çimentosuz artroplasti implantlarının revizyonu esnasında implantın veya çimento kalıntısının, kemik bütünlüğünü koruyarak kolayca çıkarılmasına yönelik tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, muhtelif uç seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem, çimento çıkarıcı veya osteotom uygulama seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün jeneratörünün; uçların durumunu, frekansını veya uygulanan gücü gösteren ekranı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |