| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalı, kalça artroplastisinde kullanılmalı, kalça deformasyonlarının iyileştirilmesi için tasarlanmış asetabulumun kemiksel yetmezliklerinde kemik zemini desteklemek amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün sağ veya sol kalça anatomisine uygun yapıda olmalıdır. - Ürün; - Mesh, - Mesh için vida, - Destek kafesi, - Destek halkası, - Rekonstrüksiyon ring, tasarım seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün; - CoCr/Titanyum, - Çelik, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, asetabular cupları ile uyumlu yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |