 SMT3166-KALÇA, REVİZYON, ASETABULAR LİNER

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kalça artroplastisinde, kalça bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisi için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, çimentosuz uygulanabilir olmalıdır.
3. Ürün;
a. Açılı/Açısız/Metal Destekli,
b. Hareket Kısıtlamalı,
c. Hareket Kısıtlamalı/Metal İnner, tasarım seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır.
4. Ürün;
a. E Vitamini İle Güçlendirilmiş Polietilen,
b. UHMW Polietilen,
c. Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen vb. maddelerin herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
5. Ürün tamamı polietilen seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
6. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Ürün asetabular cup ve femoral baş ile uyumlu olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Ürün denemeleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
10. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
11. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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