| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün yumuşak doku veya ligament tespitinde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Post vidasının üretildiği madde; - Titanyum, - Peek, - Pla türevleri, bileşenlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Pulun üretildiği madde; - Titanyum, - Pla türevleri, - Poliasetal polimer, bileşenlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Post vidası muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır. - Vidalara uygun pullar muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vidalar self tapping olmalıdır. - Ürün tüm yivli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |