SMT3195-BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ, TENODEZ VİDASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tendon tespiti tenodez işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
· Biyokompozit,
· Peek,
· Titanyum, 
· Pla türevleri, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün; muhtelif çaplarda ve konikte olmalıdır.

	[bookmark: _GoBack]Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün künt yivli olmalıdır.
5. Ürün kanüllü olmalıdır.


	Genel Hükümler:
	6. Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
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