SMT3201-DİZ, REVİZYON, FEMORAL KAMA/YÜKSELTİCİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalı, dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon hastalar için kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, Medial, Lateral/Full-Çimentolu veya Çimentosuz uygulama seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Femoral Kama/Yükseltici’ye vidaları dahil olmalıdır.
6. Ürün, defektin yapısına göre, açılı veya blok şeklinde olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Her size için lateral veya medial olarak femoral komponenetle uyumlu şekilde titanyum vida ile fikse edilebilme özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
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