| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Medial, Lateral/Full-Çimentolu, - Medial, Lateral/Full-Çimentosuz, seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tibial Kama/Yükseltici’ye vidaları dahil olmalıdır. - Ürün vida veya çimento ile fikse edilebilir seçeneklerinden biri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır. |