SMT3206-DİZ, REVİZYON, TİBİAL KAMA/YÜKSELTİCİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Medial, Lateral/Full-Çimentolu,
b. Medial, Lateral/Full-Çimentosuz, seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
3. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Tibial Kama/Yükseltici’ye vidaları dahil olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Ürün vida veya çimento ile fikse edilebilir seçeneklerinden biri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
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