| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr veya - Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürün ; - Kaplamalı, - Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, parçaları modüler olmalı ve rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır. - Ürün, stemlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır. - Ana gövde için birden fazla boy seçeneği bulunmalıdır. - Parçaların tespiti için gerekli vidaları içermelidir. - Fonksiyonel artrodez pozisyonuna uygun açılanması olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |